RÉSUMÉ DE LA DÉMARCHE

PGSSE ENGAGÉE SUR LE

TERRITOIRE

- PRPDE : Mise en œuvre du plan de sécurisation du système nécessitant des investissements à court, moyen et long terme

- Exploitants : Exploitation des installations de production et de distribution d’eau potable en appliquant les règles assurant la sécurité sanitaire (procédures, sous-traitants, etc.) et les propositions d’améliorations, mise en œuvre de la surveillance exercée par la PRPDE

- Autres acteurs dont les abonnés, pour la sécurisation du système : Déclaration des puits et forages privés /protection du réseau de distribution public au regard des risques de retours d’eau depuis des installations privées (cf. règlement de service

et arrêté du 10/09/21) - Économies d’eau - Protection des ressources en eau vis-à-vis des pollutions

1ère élaboration du PGSSE : mm / aaaaa - Dernière mise à jour du PGSSE : date

Périmètre concerné : noms des UGE/UDI

- La PRPDE est la personne, publique ou privée, responsable de la production et/ou de la distribution d’eau, au sens de l’article L. 1321-6 du Code de la santé publique. C’est généralement une collectivité en lien avec un exploitant public ou privé, quels que soient les termes contractuels (délégation de service public (DSP), prestation de service, régie, etc.) les liant.

Personne Responsable de la Production et/ou de la Distribution d’Eau (PRPDE)

RÉSUMÉ À DESTINATION DES INSTITUTIONNELS ET DU PUBLIC

Nom de la PRPDE :

EXERCICE (ANNÉE)

Au titre de l’article 9 de l’arrêté du 03/01/2023 relatif au Plan de Gestion

de la Sécurité Sanitaire de l’Eau (PGSSE) réalisé de la zone de captage jusqu’en amont

des installations privées de distribution

Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire de l’Eau (PGSSE)

Le PGSSE consiste en une approche globale sur le système de production et/ou de distribution d’Eau Destinée à la Consommation Humaine (EDCH), de la ressource aux robinets des consommateurs, visant à prévenir et maîtriser les risques sur le système, afin de garantir en permanence la sécurité sanitaire de l’approvisionnement en EDCH. Cette démarche de gestion préventive « en amont » concourt à améliorer et pérenniser la sécurité sanitaire des eaux délivrées à la population. La réalisation du PGSSE relève de la Personne Responsable de la Production et/ou de la Distribution d’Eau (PRPDE).

Rôle des acteurs

PRPDE

Intervenants pour la réalisation et le suivi du PGSSE :

- Services techniques de la PRPDE

- Exploitants : noms / titres des personnes et/ou entreprise

- Bureau d’études (nom) pour les modules 2 à 4

- Université (nom) pour l’étude du traitement des pesticides

Suivi prévu du PGSSE :

- Bilan annuel et révision éventuelle du plan d’actions

- Comité de Pilotage (COPIL) annuel en présence de l’Agence régionale de santé (ARS) et l’Agence de l’eau

https://www.astee.org/publications/initier-mettre-en-place-faire-vivre-un-pgsse/

Élaboration du PGSSE : application de la méthodologie ASTEE

RÉSUMÉ À DESTINATION DES INSTITUTIONNELS ET DU PUBLIC

Source : Guide PGSSE ASTEE (03-2021) – « © Les Emotionneurs ».

- (nom PRPDE)

- Président : Monsieur/Madame (nom)

Aire Alimentation Captage

STOCKAGE

PRODUCTION

potable concerné

- Cf. synthèse sur la qualité de l’eau distribuée, élaborée par l’ARS et jointe annuellement à la facture d’eau, pour chaque UDI

- Tous les résultats: https://sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/eau

Métabolite de pesticide (Chlorothalonil R471811)

Surveillance réalisée par la PRPDE :

La PRPDE met en place une surveillance complémentaire au contrôle sanitaire pour assurer la distribution en permanence d’une eau de qualité. Ces analyses sont réalisées notamment sur les paramètres suivants :

- Paramètres microbiologiques suivis : paramètres (par exemple : paramètres globaux par ATPmétrie, coliphages somatiques)

- Paramètres physico-chimiques suivis : paramètres (par exemple : pesticides, CVM, COT, THM, turbidité, chlore)

Unité de Gestion et d’Exploitation (UGE) du service des Eaux « intitulé de la PRPDE »

- 3 Unités de Distribution ou UDI

Bilan global de la qualité de l’eau distribuée sur l’ensemble du périmètre du PGSSE

Usines de

Responsabilité de la PRPDE :

de la ressource jusqu’au robinet de l’abonné

RÉSUMÉ À DESTINATION DES INSTITUTIONNELS ET DU PUBLIC

Périmètre du

système d’eau

par

le PGSSE

Responsabilité de la personne privée (réseau intérieur en aval du compteur)

Domaine privé

DISTRIBUTION

300 km

de réseau

3 Ressources

6 488

Abonnés

13 Réservoirs

3 puits

2 potabilisation

2 forages

1 source

Dont xx captages sensibles

Conformité des analyses du contrôle sanitaire par l’Agence Régionale de Santé (ARS) (région) :

Paramètres avec limites de qualité

2019

2020

2021

Origine de la non-conformité

Qualité bactériologique

100 %

98.4 %

100 %

-

Qualité physico-chimique

100 %

98.4 %

90.8 %

Principaux risques maîtrisés : exemples

- Ressource :

− Périmètres de protection instaurés (DUP) et prescriptions de la DUP mises en œuvre et suivies

− Réalisation du diagnostic décennal des forages : installations en très bon état

- Problématique plomb : 100 % des branchements en plomb ont été renouvelés

- Problématique CVM : La surveillance mise en place ne révèle aucune non-conformité

Principaux risques à maîtriser : exemples

- Disponibilité et qualité de la ressource (pesticides / nitrates)

- Fiabilité du traitement des pesticides

- Fiabilité de la désinfection

Actions phares (x k€ engagés) : exemples

- Renforcement de la sécurisation des ouvrages vis-à-vis des actes de malveillance

- Pesticides et nitrate : poursuite du travail collaboratif avec les acteurs de l’aire d’alimentation des captages et/ou suivi des prescriptions des périmètres de protection du ou des captages (PPC) – traitement curatif au niveau de l’usine

- Adaptation des procédures de prélèvement des eaux brutes (stress hydrique)

- Formation du personnel à la désinfection et remplacement des équipements prévus en 2025

RÉSUMÉ À DESTINATION DES INSTITUTIONNELS ET DU PUBLIC

Synthèse du PGSSE

Prise en compte des mesures de maîtrise complémen-

taires (plan d’action)

MODULE	Risque initial (Ri)

Ri = Gravité x fréquence Risque initial

Points de vulnérabilité

Ressources en eau : exemples

- Vulnérabilité de la ressource aux pollutions physico-chimiques

Substances ou polluants faisant l’objet d’une surveillance renforcée : exemples

Attention particulière pour le fer, les sous-produits liés à la désinfection (THM, bromates), les nitrates, les pesticides et métabolites de pesticides :

- UDI N°1 XXXXXX : suivi particulier des THM, bromures et COT en été

- UDI N°2 XXXXXX : 6 dépassements en 2021 de la limite de qualité pour le paramètre chlorothalonil R471811 et suivi renforcé des nitrates

Patrimoine et équipements : exemples

- Barrières de protection vis-à-vis des actes de malveillance à renforcer : certaines clôtures du (ou des) périmètre de protection immédiat endommagées

- Équipements de chloration à renouveler et à sécuriser par un suivi en continu de la teneur en chlore et ATPmétrie

Ressources humaines : exemples

- Départ à la retraite en 2026 de l’agent en charge des sites isolés à anticiper

ÉLEVÉ

MODÉRÉ

FAIBLE

MODULE	Risque résiduel final

4 Risque résiduel (Rr) année N

RÉSUMÉ À DESTINATION DES INSTITUTIONNELS ET DU PUBLIC

Nom de la PRPDE :

EXERCICE (ANNÉE)

RÉSUMÉ DE LA DÉMARCHE PGSSE COMPLÉMENT

TECHNIQUE

Bilan du PGSSE – référence

guide ASTEE 03/2021

3

5

MODULE

Rr = Ri ÷ Niveau de maîtrise année N

Risque résiduel

Rr = Ri ÷ Niveau de maîtrise final

5 %

/!\ Ne tient pas compte des éléments

de maîtrise existants

Prise en compte des mesures de maîtrise existantes

18 %

89 %

53 %

29 %

11 %

95 %

Risque résiduel attendu une fois l’ensemble des actions du plan d’action réalisées

LÉGENDE DES NIVEAUX

DE RISQUES

- Zone de captage : date

- Zone de production et distribution : date

Étapes réalisées : modules M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 du guide Astee PGSSE Début du plan d’action : date

Engagement financier : xx euros

Evaluation de l’efficacité du PGSSE (module M7) : date

Actions N+2 à N+3 : exemples

- Remplacement des équipements de chloration

- Formation d’un agent en vue du départ à la retraite de celui en charge des sites isolés

MODULE

risques sanitaires

des

maîtrise

la

Actions prévues et leur impact sur

PPRDE : nom

- UGE : nom

- UDI : nom

PGSSE engagé :

Perspectives de sécurisation de l’UGE via le PGSSE

Exemples

- Réflexions sur le besoin de traiter des composés actuellement non réglementés par une limite de qualité

- Volonté de poursuivre la définition des actions de sécurisation du système pour la partie stockage, distribution et pour l’usine X

- Réflexion sur les risques liés à la cybercriminalité au regard de la nouvelle Directive européenne sur la cybersécurité NIS2

RÉSUMÉ À DESTINATION DES INSTITUTIONNELS ET DU PUBLIC

Actions phares (x k€ engagés) : exemples

- Renforcement de la sécurisation des ouvrages vis-à-vis 
des actes de malveillance

- Poursuite du travail collaboratif avec les acteurs de l’aire d’alimentation des captages et les acteurs liés au respect 
des PPC

- Adaptation des procédures de prélèvement des eaux brutes (stress hydrique)

- Formation du personnel à la désinfection et remplacement des équipements prévus en 2025

5

Risque résiduel  N+x

Risque résiduel attendu à l’échéance de N+1

23 %

36 %

41 %

Risque résiduel attendu à l’échéance de N+3

5 %

18 %

77 %

A RETENIR

Périmètre : ..........